ACTA DE INSPECCIÓN PARA DROGUERIAS Y ALMACENES ESPECIALIZADOS QUE DISTRIBUYEN Y TRANSPORTAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

N° _________-____ - 20_____-_______

En_____________________ siendo las __________ horas, del día ______ de____________________de_________

los que suscriben, inspectores de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, ubicada en Av. Daniel Alcides Carrión N° 505 (detrás Pab. Psiquiatría Hosp. H. Delgado), se constituyen en el local del Establecimiento: DROGUERIA		ALMACEN ESPECIALIZADO

OTRO E.F. ___________________________________________________________________________________________________

Nombre Comercial:__________________________________________________________

SI-DIGEMID N° ______________	IMPORTADOR:    SI	  NO		NO APLICA

Con el fin de realizar la visita de inspección, constatándose lo siguiente:

1.- PARTICIPANTES DE LA INSPECCION: Inspectores de la Gerencia Regional de Salud:

Químico Farmaceutico:________________________________________________________________________

Químico Farmaceutico:________________________________________________________________________

Representantes del Establecimiento Farmacéutico:

Nombres y Apellidos					N° DNI			Cargo

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

  - Tipo de inspección:	 Reglamentaria 					Certificación

En atención al documento N°___________________  y expediente N°_________________ de fecha__________

2.- GENERALIDADES

2.1.	Dirección:

Oficina Administrativa:_______________________________________________Distrito__________________

Almacén:_________________________________________________________Distrito__________________

Servicio de Almacenamiento brindado por:______________________________________________________

Horario del Establecimiento:_________________________________________________________________

Teléfono/Celular:______________________Correo_______________________________________________

2.2.	Representante Legal: ______________________________________________________________________

  - Razón Social: ____________________________________________________________________________

  - R.U.C.:__________________________________________________________________________________

  - Director Técnico:__________________________________________________________________________

N° C.Q.F.P:___________________________ Horario _____________________________________________

Químico Farmacéutico Asistente______________________________________________________________

N° C.Q.F.P: ___________________________ Horario_____________________________________________

  - R.A. Autorización Sanitaria de Funcionamiento (Traslado/Ampliación):________________________________

  - Croquis de distribución de las áreas del almacén:_________________________________________________

  - Relación de clientes y proveedores con las que trabaja:____________________________________________

  - Relación de productos que comercializa:________________________________________________________

  - Temperatura de almacenamiento:

T. Ambiente hasta 30°C	T. Controlada 15° - 25°C	      T. Refrigerada 2°- 8°C           T. Congelada -10°C

  - Georreferenciación:       ____________________________                    _____________________________

| ITEM | ASUNTO | SI | NO | OBSERV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  |
| 6.2.1.1 | ¿Cuentan con una política de la calidad y directrices autorizadas por la máxima autoridad del establecimiento farmacéutico, se aplica y se mantiene?. |  |  | MAYOR |
| 6.2.1.2 | En el Sistema de Aseguramiento de la Calidad: |  |  |  |
|  | - ¿Todas las operaciones están claramente especificadas por escrito u otro medio, y se adoptan en ellas las disposiciones contenidas en las Buenas Prácticas de Distribución y Transporte? |  |  | MAYOR |
|  | - ¿En las descripciones de trabajo, las funciones y responsabilidades del personal están claramente especificadas? |  |  | MAYOR |
|  | - Se establecen y aplican los procedimientos necesarios para asegurar que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, sean manipulados, almacenados, distribuidos y transportados de forma tal que su calidad se mantenga durante todo el período de validez y se distribuyan por entidades autorizadas? |  |  | MAYOR |
|  | - Se establecen y aplican procedimientos de autoinspección mediante los cuales se evalúe periódicamente la aplicabilidad y efectividad de las Buenas Prácticas de Distribución y Transporte considerando las disposiciones contenidas en el Manual, la misma que debe ser realizada con una frecuencia mínima anual, o siempre que se detecte cualquier deficiencia o necesidad de acción correctiva? |  |  | MAYOR |
|  | - ¿Los procesos de distribución son trazables y la información está disponible a las autoridades pertinentes y a los establecimientos farmacéuticos que intervienen en el proceso?. |  |  | MAYOR |
|  | - ¿Están disponibles en el lugar donde se aplican, los documentos aprobados para la realización de todas las operaciones? |  |  | MAYOR |
|  | - ¿Se realizan contratos y/o subcontratos con empresas de transporte autorizadas por el órgano correspondiente? |  |  | MAYOR |
|  | - Las desviaciones, quejas, reclamos, devoluciones y retiros son reportados, investigados y registrados? ¿Existe un procedimiento para el manejo de acciones correctivas y preventivas? |  |  | MAYOR |
| 6.2.1.3 | ¿Cuenta con un Manual de Calidad que demuestre el compromiso de la organización, incluyendo la alta dirección, con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad? ¿Cuáles son sus elementos, procesos involucrados y cómo interaccionan entre si? |  |  | MAYOR |
| 6.2.2 | PERSONAL |  |  |  |
| 6.2.2.1 | ¿Cuentan con número necesario de personal en todas las fases de la distribución y transporte? |  |  | MAYOR |
| 6.2.2.2 | ¿Se dispone de un organigrama actualizado? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se tiene una relación actualizada de todo el personal que realiza la distribución y el transporte? |  |  | MENOR |
|  | ¿Están escritas las funciones específicas de todo el personal? |  |  | MAYOR |
| 6.2.2.4 | Las funciones y responsabilidades específicas del personal están definidas y son comprendidas. |  |  | MAYOR |
| 6.2.2.6 | ¿El personal recibe capacitación inicial y periódica, incluyendo instrucciones de seguridad e higiene, de acuerdo con sus necesidades? Se registra? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se evalúa periódicamente la capacitación al personal? Se registra? |  |  | MAYOR |
| 6.2.2.7 | ¿Existen rótulos prohibiendo comer, beber, fumar en las áreas de trabajo donde se manipule productos farmaceúticos, dispositivos médicos y productos Sanitarios? |  |  | MAYOR |

| ITEM | ASUNTO | SI | NO | OBSERV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.8 | El personal, ¿cuenta con uniforme adecuado e implementos de seguridad acorde al tipo de trabajo a ejecutar? |  |  | MAYOR |
| 6.2.2.9 | El personal que trata con productos farmacéuticos especiales (material altamente activo, material radioactivo, narcóticos , biológicos, inflamables, sensibilizantes entre otros), cuenta con: |  |  | MAYOR |
|  | • Uniformes adecuados |  |  | MAYOR |
|  | • Implementos de seguridad |  |  | MAYOR |
|  | • Sustancias inactivantes, cuando corresponda. |  |  | MAYOR |
| 6.2.2.10 | ¿Se realiza exámenes médicos periódicos a todo el personal? |  |  | MAYOR |
| 6.2.2.12 | Cuentan con procedimientos adecuados que aseguren la salud y la higiene del personal |  |  | MAYOR |
| 6.2.3 | INSTALACIONES Y EQUIPOS |  |  |  |
| 6.2.3.1 | ¿Disponen de infraestructura y equipamiento necesarios que garanticen el desarrollo de las actividades de transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios? |  |  | MAYOR |
| 6.2.3.3 | ¿Las áreas destinadas a los procesos de recepción, almacenamiento y despacho, son apropiadas a las operaciones que realizan? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se mantienen limpias, libres de plagas y otros materiales o sustancias contaminantes? |  |  | MAYOR |
| 6.2.3.4 | El patio de maniobras o área de carga y/o descarga destinada al uso de los vehículos de transporte está limpio y libre de plagas? ¿Es verificable? |  |  | MAYOR |
| 6.2.3.5 | ¿Cuenta con condiciones de almacenamiento requeridas para los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que requieran cadena de frio? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Cuenta con un procedimiento de operatividad que indique el perfil de temperatura con el depósito vacío y lleno? |  |  | MAYOR |
| 6.2.3.6 | En el vehículo de transporte, ¿los equipos de control de temperatura están calibrados? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se califica el desempeño real del proceso de transporte? |  |  | MAYOR |
| 6.2.3.7 | ¿Se evita la confusión, alteración, adulteración y contaminación durante la manipulación, almacenamiento y transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios? |  |  | MAYOR |
| 6.2.4. | EMBALAJE Y DESPACHO |  |  |  |
| 6.2.4.2 | ¿Los productos se encuentran correctamente embalados, identificados y de acuerdo a la naturaleza del producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se evalúan los factores de desempeño del embalaje? |  |  | MAYOR |
| 6.2.4.3 | ¿El embalaje protege contra los riesgos ambientales y físicos, tiempo de transporte y medios de transporte? |  |  | CRÍTICO |
| 6.2.5. | DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE |  |  |  |
| 6.2.5.1 | ¿Para la distribución de productos farmacéuticos, dispositivos y productos sanitarios, se emplean vehículos cuyas instalaciones no alteran la calidad de los mismos y ofrecen protección adecuada de las Influencias externas, incluida la contaminación, teniendo en cuenta la naturaleza y requerimiento de éstos? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.2 | Cuenta con procedimientos o instructivos que incluyan: |  |  | MAYOR |
|  | a Identificación del embalaje |  |  | MAYOR |
|  | b. Para que el producto no sea contaminado o contamine a otro. |  |  | CRÍTICO |
|  | b. Las precauciones contra derrames, roturas, confusión y robo. |  |  | MAYOR |
|  | d. ¿Se mantiene las condiciones ambientales indicadas por el fabricante? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.3 | Se cumple con los plazos de entrega establecidos. |  |  | INFORMA |
|  | Planifican las rutas de envío del transporte |  |  | INFORMA |
| 6.2.5.4 | ¿Los registros de monitoreo de las condiciones ambientales están disponibles? |  |  | MAYOR |

| ITEM | ASUNTO | SI | NO | OBSERV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5.5 | Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que contienen sustancias peligrosas (material altamente activo, material. radioactivo, citotóxicos, biológicos, inflamables, sensibilizantes, sólidos y gases a presión) ¿son almacenados en lugares seguros y se transportan en contenedores adecuadamente diseñados en vehículos asegurados? |  |  | CRÍTICO |
| 6.2.5.6 | Cuentan con procedimiento para el manejo de productos rechazados, vencidos, devueltos, de retiro del mercado y de los que se sospecha de procedencia del comercio ilegal. |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.7 | Estos productos y dispositivos médicos, al ser transportados, están debidamente embalados, Identificados, etiquetados y cuentan con la documentación correspondiente |  |  | MAYOR |
|  | Cuentan con procedimiento para el manejo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que presenten desviaciones de las condiciones establecidas por el fabricante. |  |  | MAYOR |
|  | Se evalúan y documentan las desviaciones detectadas |  |  | MAYOR |
|  | Se evalúa el impacto de las desviaciones |  |  | MAYOR |
|  | Se aplican medidas correctivas efectivas |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.10 | ¿El personal que realiza el servicio de transporte cuenta con instructivos y equipos adecuados para resolver las situaciones Imprevistas? ¿Están entrenados para tal fin? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.11 | El transportista se encuentra debidamente identificado y autorizado para el transporte de carga? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.12 | Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios sensibles a la temperatura son transportados, manteniendo la cadena de frío. |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.13 | ¿Se cuenta con un programa de mantenimiento regular para el vehículo de transportes? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se llevan registros de los mismos? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Los vehículos cuentan con la aprobación de la autoridad de transporte correspondiente? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.14 | ¿Se mantienen limpios los vehículos de transporte? |  |  | MAYOR |
|  | Cuentan con registros de limpieza. |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.15 | ¿Los vehículos y las agencias de transportes cuentan con seguridad adicional, para evitar el robo y la apropiación indebida de los productos durante el transporte? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.16 | ¿La bodega del vehículo dispone de un espacio separado y acondicionado para que los productos se transporten protegidos de calor, frío, luz, humedad u otros factores negativos, así como del ataque por microorganismos y plagas? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.17 | ¿Se cuenta con procedimientos adecuados ante cualquier riesgo de contaminación cruzada? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.18 | ¿El acceso a la bodega del vehículo es restringido? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.19 | ¿El vehículo de transporte cuenta con llaves o con medidas de seguridad equivalente? |  |  | MAYOR |
| 6.2.5.21 | ¿El establecimiento cuenta con zona de descarga? |  |  | MAYOR |
|  | Se transfiere los productos al área correspondiente dentro del almacén teniendo en cuenta lo establecido en el numeral? |  |  | MAYOR |
| 6.2.6 | DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD |  |  |  |
| 6.2.6.1 | ¿Se han establecido procedimientos escritoío electrónicos para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución, difusión y control de los documentos relativos al proceso de distribución y transporte? |  |  | MAYOR |

| ITEM | ASUNTO | SI | NO | OBSERV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6.2 | ¿Cuenta con un listado, escrito o electrónico, que indique las condiciones de almacenamiento y embalaje para su adecuada conservación durante el transporte de los productos farmacéuticos, y dispositivos médicos y productos sanitarios? |  |  | CRÍTICO |
| 6.2.6.3 | ¿Todos los registros están disponibles y son fácilmente trazables? |  |  | MAYOR |
| 6.2.6.4 | ¿Se cuenta con copias de seguridad, cuando los registros se elaboran en formato electrónico, para evitar la pérdida accidental de datos? |  |  | MAYOR |
| 6.2.6.5 | El sistema de distribución, ¿permite identificar a todas las personas o entidades involucradas en la cadena de suministro? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Cuenta con documentos para acreditar la procedencia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios? Cuales: |  |  | MAYOR |
|  | - Facturas |  |  | INFORM |
|  | - Boletas |  |  | INFORM |
|  | - Guías de remisión |  |  | INFORM |
|  | - Ticket |  |  | INFORM |
|  | - Documento de Importación |  |  | INFORM |
|  | - Ordenes de despacho |  |  | INFORM |
|  | - Ordenes de distribución |  |  | INFORM |
|  | - Otros: |  |  | INFORM |
|  | Estos documentos cuentan con la siguiente información |  |  |  |
|  | - Fecha |  |  | MAYOR |
|  | - Nombre del producto, forma farmacéutica y presentación |  |  | MAYOR |
|  | - Número de Lote o número de serie, según corresponda |  |  | MAYOR |
|  | - Cantidad recibida o suministrada |  |  | MAYOR |
|  | - Nombre y dirección del proveedor y destinatario. |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se entrega al transportista una guía o documentación donde se informa las condiciones en las que deben mantenerse los productos farmacéuticos, dispositivos y productos sanitarios durante el transporte? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se registran las autoinspecciones? |  |  | MAYOR |
| 6.2.7. | QUEJAS Y RECLAMOS |  |  |  |
| 6.2.7.1 | ¿Se cuenta con procedimientos escritos o electrónicos, para la atención de quejas y reclamos? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se registran? |  |  | MAYOR |
|  | ¿Se investigan y toman medidas correctivas del caso? |  |  | MAYOR |
| 6.2.7.5 | El transportista informa al establecimiento farmacéutico las incidencias generadas durante la distribución y el transporte? |  |  | MAYOR |
|  | Se documentan las incidencias detectadas sobre los reclamos del destinatario? |  |  | MAYOR |
| 6.2.8. | DEVOLUCIONES |  |  |  |
| 6.2.8.1 | ¿Se cuenta con procedimiento para el traslado de productos farmaceúticos, dispositivos médicos y productos sanitarios devueltos? |  |  | MAYOR |
| 6.2.8.3 | ¿Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios devueltos, cuentan con la documentación correspondiente? |  |  | MAYOR |
| 6.2.8.4 | ¿Los productos devueltos son identificados y separados de los demás productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios? durante el transporte? |  |  | MAYOR |
| 6.2.9. | CONTRATOS PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE |  |  |  |
| 6.2.9.1 | El contrato escrito indica claramente las obligaciones de cada una de las partes. |  |  | MAYOR |
|  | Está a disposición de la Autoridad de Salud. |  |  | MAYOR |
| 6.2.9.2 | El contratante realiza auditorías a las instalaciones del contratista, los vehículos de transporte y los equipos según lo establece el contrato. |  |  | MAYOR |

| ITEM | ASUNTO | SI | NO | OBSERV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9.4 | El contratante facilita al contratista toda la información necesaria para llevar a cabo correctamente todas las operaciones previstas en el contrato? |  |  | MAYOR |
| 6.2.9.5 | El contrato escrito, ¿especifica las responsabilidades del contratante y del contratista con relación a la distribución y transporte del producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario? |  |  | MAYOR |

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

La presente acta será evaluada según la normatividad vigente.

Siendo las___________ horas del día ________de ______________________del __________, se da por concluida la inspección y previa lectura del acta por los funcionarios del Establecimiento Farmacéutico, firman la presente, en señal de conformidad.

...........................................................................  			...........................................................................

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O				SELLO DE LA EMPRESA

PROPIETARIO

.......................................................................

SELLO Y FIRMA DEL

QUÍMICO FARMACÉUTICO DIRECTOR TECNICO

............................................................  	         		     ..............................................................

SELLO Y FIRMA DEL 					     SELLO Y FIRMA DEL

INSPECTOR DIREMID                                			                       INSPECTOR DIREMID